## DATOS Y SISTEMA IMPULSIÓN RÍO
1- DATOS Y SISTEMA IMPULSIÓN RÍO |  |  |  | Observaciones
SISTEMA DE IMPULSIÓN |  |  |  | Números de edificios por manzanas: suma de las cantidades de letras que poseen los primeros apellidos de los integrantes del grupo divido el número de la cantidad de integrantes
Seleccionar un barrio de | 12 | manzanas
Números de lotes/edificios por manzanas | 6 | lotes
Números de pisos tipo | 22 | pisos |  | Números de pisos por edificios: suma de las cantidades de letras que posee el primer nombre dividido 1,5, más planta baja y 1 subsuelos
Números de departamentos por pisos | 6 | depto
Números de dormitorios por departamentos | 3 | dorm
Números de personas por dormitorios | 2 | pers
Números de personal de servicio por departamento | 1 | pers
Porcentaje de personal de logística por lote | 10 | %
Total de personas de los departamentos | 66528 | pers
Personales de logística | 950.4 | funcionarios |  | Tabla 1
Caudal unitario por persona por departamento | 200 | l/pers/d | Norma 68 | Departamentos
Caudal unitario por trabajadores de logisticas | 50 | l/pers/d | Norma 68 | Oficinas
Caudal medio de bombeo total | 13353120 | l/d
| 13353.12 | m3/d
| 154.55 | l/s
Caudal por lotes/edificios | 185460 | l/d/lotes
| 2.1465 | l/s/lotes
K1 | 1.2 | Consumo Máx. Diario
K2 | 1.5 | Consumo Máx. Horario
K3 | 1.05 | Línea de impulsión
Caudal de bombeo | 0.19473 | m3/s | 194.733 | l/s
Número de horas de operación de la bomba por día | 12 | hs | [20 empty] | TABLA 3
[23 empty] | Diámetro Nominal |  | Curva 90 | [8 empty] | Valv. de cierre |  |  |  | Tee lateral | Tee 2 salidas | Valv. de Pie |  | Valv. de retención
Diametro impulsión (fórmula de Bresse) | 0.4824 | m | [20 empty] | DN | Ref.
Diámetro adop | Alt 1 | Alt 2 | Alt 3 | [19 empty] | mm | (“)
Succión | 550 | 500 | 350 | mm | El de succión debe ser un diámetro superior al de impulsión | [17 empty] | 13 | ½ | 0.3 | 0.40 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 4.9 | 2.6 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6
Impulsión | 500 | 450 | 300 | mm | [18 empty] | 19 | ¾ | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 6.7 | 3.6 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 0.5 | 1.6 | 2.4
[23 empty] | 25 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 8.2 | 46 | 0.5 | 1.7 | 1.7 | 7.3 | 0.7 | 2.1 | 3.2
Verificación de las velocidades: 0,7 < v < 4,0 | [22 empty] | 32 | 1 ¼ | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 11.3 | 5.6 | 0.7 | 2.3 | 2.3 | 10.0 | 0.9 | 2.7 | 4.0
Velocidad de Succión: vsucción | 0.81964 | 0.99177 | 2.024 | m/s | Verifica | Verifica | Verifica | [15 empty] | 38 | 1 ½ | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 13.4 | 6.7 | 0.9 | 2.8 | 2.8 | 11.6 | 1.0 | 3.2 | 4.8
Velocidad de impulsión: vimpulsión | 0.99177 | 1.2244 | 2.7549 | m/s | Verifica | Verifica | Verifica | [15 empty] | 50 | 2 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 0.4 | 17.4 | 8.5 | 1.1 | 3.5 | 3.5 | 14.0 | 1.5 | 4.2 | 6.4
[23 empty] | 63 | 2 ½ | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.9 | 1.9 | 0.4 | 21.0 | 10.0 | 1.3 | 4.3 | 4.3 | 17.0 | 1.9 | 5.2 | 8.1
Pérdida por metro de tuberia | 6.10.2.1 Fórmulas de Fair Whipple – Hsiao para Acero Galvanizado | [21 empty] | 75 | 3 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 2.2 | 0.5 | 26.0 | 13.0 | 1.6 | 5.2 | 5.2 | 20.0 | 2.2 | 6.3 | 9.7
J succion | 0.0017273 | 0.0027501 | 0.015676 | m/m | [18 empty] | 100 | 4 | 2.1 | 2.8 | 3.4 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 0.7 | 1.6 | 3.2 | 0.7 | 34.0 | 17.0 | 2.1 | 6.7 | 6.7 | 23.0 | 3.2 | 6.4 | 12.9
J impulsión | 0.0027501 | 0.0045987 | 0.033259 | m/m | [18 empty] | 125 | 5 | 2.7 | 3.7 | 4.2 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 0.9 | 2.0 | 4.0 | 0.9 | 43.0 | 21.0 | 2.7 | 8.4 | 8.4 | 30.0 | 4.0 | 10.4 | 16.1
[23 empty] | 150 | 6 | 3.4 | 4.3 | 4.9 | 2.3 | 1.9 | 2.5 | 1.1 | 2.5 | 5.0 | 1.1 | 51.0 | 26.0 | 3.4 | 10.0 | 10.0 | 39.0 | 5.0 | 12.5 | 19.3
Pérdidas localizadas | [22 empty] | 200 | 8 | 4.3 | 5.5 | 6.4 | 3.0 | 2.4 | 3.3 | 1.5 | 3.5 | 6.0 | 1.4 | 67.0 | 34.0 | 4.3 | 13.0 | 13.0 | 52.0 | 6.0 | 16.0 | 25.0
Succión | 129.7 | 112.1 | 129 | m.c.a. | Ver ANEXO I al III de la NORMA 68 | [17 empty] | 250 | 10 | 5.5 | 6.7 | 7.9 | 3.8 | 3.0 | 4.1 | 1.8 | 4.5 | 7.5 | 1.7 | 85.0 | 43.0 | 5.5 | 16.0 | 16.0 | 65.0 | 7.5 | 20.0 | 32.0
Impulsión | 51.9 | 43 | 51.3 | m.c.a. | Ver ANEXO I al III de la NORMA 68 | [17 empty] | 300 | 11 | 6.1 | 7.9 | 9.5 | 4.6 | 3.6 | 4.8 | 2.2 | 5.5 | 9.0 | 2.2 | 102.0 | 51.0 | 6.1 | 19.0 | 19.0 | 78.0 | 9.0 | 24.0 | 38.0
[23 empty] | 350 | 12 | 7.3 | 9.5 | 10.5 | 5.3 | 4.4 | 5.4 | 2.5 | 6.2 | 11.0 | 2.4 | 120.0 | 60.0 | 7.3 | 22.0 | 22.0 | 90.0 | 11.0 | 28.0 | 45.0
Longitud de tubería | [9 empty] | Perdidas Localizadas | Anexo, tabla 3 de norma 68 | [11 empty] | 400 | 13.5 | 4.4 | 5.6 | 6.5 | 3.16 | 2.5 | 3.4 | 1.11 | 3.6 | 6.1 | 1.10 | 67.1 | 34.1 | 4.4 | 13.0 | 13.0 | 52.1 | 6.1 | 16.1 | 25.1
Succión | 2 | 2 | 2 | m | [5 empty] | Succión | 550 | 500 | 350 | [9 empty] | 450 | 14.8 | 5.6 | 6.8 | 7.10 | 3.24 | 3.12 | 4.15 | 1.14 | 4.6 | 7.6 | 1.13 | 85.1 | 43.1 | 5.6 | 16.0 | 16.0 | 65.1 | 7.6 | 20.1 | 32.1
Impulsión | 669.35 | 669.35 | 669.35 | m | [5 empty] | Val. De Pie | 90.1 | 78.1 | 90 | Tabla 3, la cuarta desde la derecha | [8 empty] | 500 | 16.1 | 6.2 | 7.10 | 9.6 | 4.7 | 3.18 | 4.22 | 2.8 | 5.6 | 9.1 | 2.6 | 102.1 | 51.1 | 6.2 | 19.0 | 19.0 | 78.1 | 9.1 | 24.1 | 38.1
[10 empty] | Curva 90 | 7.4 | 6.2 | 7.3 | Tabla 3, la 1ra desde la izquierda | [8 empty] | 550 | 17.4 | 7.4 | 9.6 | 10.6 | 5.4 | 4.5 | 5.5 | 2.11 | 6.3 | 11.1 | 2.8 | 120.1 | 60.1 | 7.4 | 22.0 | 22.0 | 90.1 | 11.1 | 28.1 | 45.1
Altura topográfica | [9 empty] | Tee 2salida | 22 | 19 | 22 | Tabla 3, 5ta a la derecha
Succión | 2 | 2 | 2 | m | [5 empty] | Curva 90 | 7.4 | 6.2 | 7.3
Impulsión | 9 | 9 | 9 | m | [5 empty] | Valv. De Cierre | 2.8 | 2.6 | 2.4 | El dibujo mas grande, globo
[10 empty] | Total: | 129.7 | 112.1 | 129
Velocidad en la tubería | [9 empty] | Impulsión | 500 | 450 | 300
Succión | 0.81964 | 0.99177 | 2.024 | m/s | Verifica | Verifica |  |  |  | Curva 90 | 6.2 | 5.6 | 6.1
Impulsión | 0.99177 | 1.2244 | 2.7549 | m/s | Verifica | Verifica |  |  |  | Valv. De Retenc | 24.1 | 20.1 | 24 | 2do de la derecha
[10 empty] | Valv. De Cierre | 2.6 | 1.3 | 2.2
Presión de llegada al reservorio | 0.5 | 0.5 | 0.5 | m | Esto sería un factor de seguridad |  |  |  |  | Tee lateral | 19 | 16 | 19 | 6to de la derecha
[10 empty] | Total: | 51.9 | 43 | 51.3
Altura Manométrica o Gradiente Hidraúlico
Succión | 2.2618 | 2.364 | 4.2625 | m.c.a.
Impulsión | 11.0337 | 12.3524 | 33.3553 | m.c.a.
Total | 13.7955 | 15.2164 | 38.1178 | m.c.a.
TABLA 6: Rendimiento para bombas centrifugas
[12 empty] | Q (l/s) | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200
Potencia de la Bomba | [11 empty] | hb [%] | 45 | 52 | 61 | 66 | 68 | 71 | 75 | 80 | 84 | 85 | 87 | 88
Pb | 40.7036 | 44.8958 | 112.4666 | cv
| 41.2734 | 45.5244 | 114.0411 | HP | 194.733 | ∩bomba | 88% | 88% | 88% | VER TABLA 6 y 7 NORMA 68 |  | TABLA 7: Rendimiento de motores eléctricos
Pmb | 46.9016 | 51.7323 | 126.7123 | HP |  | ∩motor | 88% | 88% | 90% |  |  | HP | ¼ |  | ½ | ¾ | 1 | 1½ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7½ | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100
Holgura (de acuerdo al Pmb) | 10 | 10 | 10 | % | [7 empty] | hm [%] | 61 | 63 | 64 | 67 | 72 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 82 | 82.4 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 90
Phmb | 51.5918 | 56.9055 | 139.3836 | HP
Padop |  | 60 | HP |  |  | VER TABLA 8 de la NORMA 68
Holgura Tipo de bomba 50% Para bombas de hasta 2 HP 30% Para bombas de 2 a 5 HP 20% Para bombas de 5 a 10 HP 15% Para bombas de 10 a 20 HP 10% Para bombas de más de 20 HP
Pozo de bombeo
Altura minima del agua sobre la criba
Por cavitación = | 0.23428 | 0.25018 | 0.40901 | m
Por serguridad > | 0.5 |  |  | m
Adopta el mayor | 0.5 |  |  | m
Selección del diámetro del mínimo costo
Se debe escogen tres (3) diámetros comerciales en torno al valor de Bresse, para poder seleccionar el diámetro más adecuado
Se realiza un análisis de costos que involucra: |  |  |  | Costo
• costos de tuberías |  |  | Inversión | $tuberia | y bomba
• costos de los equipos de bombeo |  |  | Operación | $ potencia | mantenimiento
• costos de operación y mantenimiento |  |  | Vida Útil | Bomba 7 años | Tuberia 50 años
𝐽_𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎=(𝑄_𝑏/(27,113〖×(∅_𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎/1000)〗^2,596 ))^(1/0,532)
𝑃_𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 [𝑐𝑣]=((1000 𝐾𝑔/𝑚^3 × 𝑄_𝑏×𝐻_𝑚𝑎𝑛)/(75×∩_𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 ))
𝑃_𝑚𝑜𝑡𝑜𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎=(𝑃_𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎/∩_𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 )
𝑃_𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 [𝐻𝑃]=(〖1,014×𝑃〗_𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 ) [𝑐𝑣]
∅_𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎=1,3(〖𝑄_𝑏^ 〗^(1⁄2)×𝑋^(1⁄4) ); 𝑋=(𝑁º 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎)/24ℎ𝑠

## POTABILIZADORA
2- POTABILIZADORA
Caudal diario | 13353.12 | m3/d | De hoja de datos
Caudal de captación: Qcap
K1 = | 1.2
K2 = | 1.5
K3 = | 1.05
Qcap = | 194.733 | l/s
Q = v*A
Cámara de aquietamiento |  |  | A = Q/v |  |  | Parshall |  | "V"
Velocidad ascencional (4 a 10) = | 8.6 | cm/s
Area de la sección trasversal = | 2.2643 | m2 | 0.285 |  |  | 0.72334 | = E | 2.1498 | = E
Lados del aquietador = | 1.5048 | m |  |  |  | 0.43834 | 1.8648
3.0026
Tiempo de aquietamiento (30 a 60) = | 31.6 | s | 2.7176
Profundidad de la cámara de aquietamiento = | 2.7176 | m
1.5048
1.5048
Canal aforador parshall y su uso como posible mezclador rápido
Ancho de la garganta: W = | 0.305 | m | 0.1525 | [7 empty] | Garganta: W |  | Caudal (l/s) |  | 194.733
Altura del agua a la llegada: H = | 0.43834 | m |  | 0.759 | [6 empty] | Pulg / pies | m | Minima | Maxima | Medio
Altura del escalón del resalto: N = | 0.229 | m | 0.088 | [7 empty] | 1'' | 0.025
Diferencia entre el piso de llegada y salida: K = | 0.076 | m | [8 empty] | 3" | 0.076 | 0.85 | 53.8 | 27.325
Altura del agua al final de la garganta: h2 = | 0.263 | m | 0.1315 | 0.2075 |  |  | Parshall |  |  |  | 6" | 0.152 | 1.52 | 110.4 | 55.96
Altura del agua a la salida: H3 = | 0.30684 | m | [8 empty] | 9" | 0.229 | 2.55 | 251.9 | 127.225 |  | 0.259
Perdida de carga: h1 = | 0.055502 | m | [8 empty] | 1' | 0.305 | 3.11 | 455.6 | 229.355
Verificación de velocidad: 2 ≤ | 2.4276 | m/s | Se pueda usar como Mezclador Rápido |  |  |  | 0.305 |  |  |  | 1 1/2' | 0.457 | 4.25 | 696.2 | 350.225 |  | 0.457
A = | 1.372 | m | [8 empty] | 2' | 0.61 | 11.89 | 936.7 | 474.295
2/3 A = | 0.91467 | m | [8 empty] | 3' | 0.915 | 17.26 | 1426.3 | 721.78
[11 empty] | 4' | 1.22 | 36.79 | 1921.5 | 979.145 |  | 0.152
[5 empty] | 0.72334 |  | 0.43834 |  |  |  | 5' | 1.525 | 62.8 | 2422 | 1242.4
Vertedero "V" |  |  | En caso de que no verifique Parshall | [5 empty] | 0.076 |  | 6' | 1.83 | 74.4 | 2929 | 1501.7
DATOS | [6 empty] | 0.229 | 0.30684 |  |  | 7' | 2.135 | 115.4 | 3440 | 1777.7 |  | 0.089
Q | 0.19473 | m3/s |  |  |  |  | 0.263 |  |  |  | 8' | 2.44 | 130.7 | 3950 | 2040.35
Qcap = | 194.733 | l/s | [8 empty] | 10' | 3.05 | 200 | 5660 | 2930
Cd= | 0.6
phi = | 90 | grados
g= | 9.81 | m/s2
CALCULAMOS LA ALTURA MÁXIMA e QUE ES LA ALTURA DE LA LÁMINA DE AGUA EN EL VERTEDERO
Hmax= | 0.3728 | m | tang | 1.6198
Hadoptado para el triangulo | 0.3
2Hmax (B)= | 0.7456 | m
2Hmax adoptado | 0.3 | m |  |  |  |  | 0.6
>2Hmax= | 0.7456 | m
altura del piso interior? | 1.492 | m |  |  | 0.3
altura de las paredes exteriores | 0.2 | m |  |  |  |  | 0.3728 | 0.3
ancho del piso | 1.2 | m
2. CAUDAL UNITARIO | q= | 0.2612 | m3/s*m | m2/s
3. ALTURA CRÍTICA | hc= | 0.19088 | [6 empty] | 1.8648 | =E
4. PROFUNDIDAD DESPUES DEL VERTEDERO h1 | h1= | 0.092502 | m
5. VELOCIDAD AL INICIO DEL RESALTO | V1= | 2.8237 | m/s |  |  |  | 1.492
6. NUMERO DE FROUDE | F= | 2.96
7. ALTURA DESPUÉS DEL RESALTO | h2= | 0.38997
8. VELOCIDAD AL FINAL DEL RESALTO | V2= | 0.6698 | m/s
9. ENERGIA DISIPADA EN EL RESALTO | hp= | 0.18243 |  |  |  |  | 1.2
10. LONGITUD DEL RESALTO | Lm= | 1.7848 | m
11. DISTANCIA DEL VERTEDERO A LA SECCIÓN ESTABLE | Lj= | 0.94059 | m
12. VELOCIDAD PROMEDIO EN EL RESALTO | Vm= | 1.7468 | m/s
13. TIEMPO DE MEZCLA | T= | 1.0218 | s
14. CÁLCULO DEL GRADIENTE DE VELOCIDAD G
Peso específico del agua= | 1000 | kgf/m3
Viscocidad cinemática= | 9.4218e-07 | m2/s
Viscocidad absoluta o dinámica= | 0.00094218 | kg/m.s
Factor de forma de las paletas K= | 2.3 | (adimensional, varía de 2 a 7)
Revoluciones por segundo = | 1.75 | rps
Diametro de las paletas= | 0.8388 | m
Volumen del mezclador= | 2500 | m3
Gradiente de mezcla rápida (Gr)= | 46.6152 | s-1
Gradiente del vertedor en V (G)= | 435.3059 | s-1 | VERIFICA! | Tiene que verificar acá para poder usar como mezclador rápido
OBS: El gradiente calculado G supera al gradiente mínimo Gr, por lo tanto se garantiza una correcta mezcla entre el agua y el coagulante
15. DISEÑO DEL CANAL DE ESTABILIZACIÓN
Tiempo de retención (t)= | 10 | segundos
Velocidad fin del resalto= | 0.6698 | m/s
Longitud del canal= | 6.698 | m
Mezclador rápidos para coagulantes |  |  | En caso de no verificar vertedero en V
Caudal de proyecto = | 701.0388 | m³ /h
Tiempo de retención (1 a 3) min a 105 rpm = | 2.35 | min
Volumen del tanque = | 27.46 | m³
| 27460 | L
Volumen adoptado = | 2500 | L | [6 empty] | 1.1983
Altura del tanque = | 1.85 | m
Diámetro = | 1.1983 | m
Eficiencia del motor y compresor (0,6 a 0,8) = | 0.7
Coeficiente de seguridad (1,4 a 1,5) = | 1.45
Potencia del mezclador = | 7.0115 | HP
Potencia del mezclador adoptado = | 7.5 | HP
Longitud del brazo del mezclador = | 1.2333 | m | [5 empty] | 1.2333 | 1.85
Diametro de la paleta mezcladora= | 0.8388
1.1983
Floculador o mezclador lento
Temperatura = | 23 | ºC
Viscocidad cinemática: ϑ = | 9.4218e-07 | m2/s | Depende de la temperatura
Periodo de retención: t=30 min = | 1800 | s
Profundidad: h = | 1.7 | m | tanteo
Velocidad en los canales: (0,15 a 0,20); v1 = | 0.175 | m/s | tanteo buscando redondeo de la separación de canales: b
Velocidad en los pasos o vueltas: (0,40 a 0,45); v2 = | 0.425 | m/s | Para que todas las partículas trabajen en forma similar
Separación de los canales: b = Q / (v1 x h) = | 0.65456 | m
Separación de los canales adoptado: b = | 0.7 | m | Se adopta un valor constructivamente práctico
Recalcular (0,15 a 0,20): v1 = | 0.16364 | m/s
Ancho del paso de los bafles para v2: b' = | 1.05 | m
Volumen de retención de t=30 min: V = | 350.5194 | m3
Área superficial en función de h: A | 206.1879 | m2 | [13 empty] | 0.048
Lados aprox. = | 21.9778 | m
Lados X= | 22 | m | Tiene que ser más ancho que largo |  |  |  | 1.05
Números de canales en sentido de b: N = | 14 | unid
Números de bafles: N1 = | 13 | unid
Grosor de los bafles: e = | 0.002 | m
Lado Y = | 9.826 | m
Longitud recta de un canal: L = | 19.9 | m |  |  |  |  | 0.7
Longitud total de los canales rectos: Lt = | 278.6 | m |  | Y= | 9.826
Pérdida de carga en los canales: Hcanales = | 0.019108 | m
Constante coeficiente de pérdida de carga en las curvas: 1,5 ≤ K [2 a 3,5] ≤ 4 = | 2
Pérdida de carga en los pasos o vueltas: Hvueltas = | 0.23936 | m
Área mojada de los canales: Am = h x b = | 1.19 | m2 |  |  | 1.05
Perímetro mojado de los canales: Pm = 2 x h + b = | 4.1 | m |  |  |  | X= | 22
Radio Hidraúlico: RH = | 0.29024 | m
Coeficiente de carga de Manning. Con planchas corrugadas: (n = 0,013 cemento)= | 0.01 | [5 empty] | 1.05
Perdida por fricción unitaria a lo largo del canal: j1 = | 1.3935e-05 | m/m |  |  | 1.05 |  | 19.9 | 0.234
Perdida a lo largo del canal: h1 = | 0.0038822 | m
Perdida de carga total: Hftotal = | 0.26235 | m |  |  |  |  | 1.7 |  | 1.7
Al fondo del deposito será necesario colocar una pendiente de: i = Hftotal/ancho total = | 1.193% | [6 empty] | 1.2762
Gradiente de Velocidad: 30 ≤ G ≤ 60 = | 38.9558 | m/m/s | OBS: Debe verificar el gradiente
0.26235
Sedimentador de escurrimiento horizontal | [6 empty] | 22.234
Fondo inclinado al 5% para una canaleta central con pendiente del 2% hacia un desagüe central, limpieza a través de válvula manual. Dispositivo de entrada: tabique con orificios Dispositivo de salida: vertedor libre
Tiempo de retención (2,0 a 3,5): tr = | 3 | h
Caudal: Qcap = | 16824.9312 | m3/d
Número de filtros (Morril y Wallace): Nf = | 5.7073 | unid
Números de filtros adoptados: Nf = | 6 | unid | SIEMPRE Nº PAR
Números de sedimentadores adoptado: (Nf/2): Ns = | 3 | unid | Nf/2 | [6 empty] | 47.4292
Volumen total necesario: V = | 2103.1164 | m3 |  |  |  | 0.42379 | 1.3442
Volumen del sedimentador: Vs = | 701.0388 | m3 |  | 0.234 |  |  |  |  | 37.339 |  |  |  | 5.0901
Carga superficial o Caudal por unidad de área adoptado: 0,13 a 0,26: Csup = | 0.1853 | l/s/m2
| 16.0099 | m3/d/m2 |  |  |  | 0.234
Área total del sedimentador: As | 1050.9066 | m2 | [9 empty] | 4.5908
Área por unidad de sedimentador: AsNs = | 350.3022 | m2
Altura útil del sedimentador: H = | 2.0012 | m |  |  | 9.3817
Relación Largo/Ancho: 3 < L/b < 5: L/b = | 3.98
Largo: L = | 37.339 | m | [8 empty] | 0.1
Largo total externo = | 37.739 | m
Ancho: b = | 9.3817 | m
Ancho total exterior = | 28.945 | m | [12 empty] | 18.3633
Verificación relación Largo/Profundidad: 7 < L/H<30: L/H = | 18.6579 | Verifica |  |  |  | 1.7
0.665
Canaleta de agua floculada y compuerta de entrada en los sedimentadores
Caudal Max. para cada sedimentador: Qs max = | 64.911 | l/s
Número de compuertas por sedimentador = | 4 | unid | [11 empty] | 1.3304
Caudal a la salida de la última compuerta del sedimentador: Qs min = | 16.2278 | l/s
Velocidad de agua floculada, adoptada = | 0.16364 | m/s
Sección del canal de agua floculada a caudal máximo: Saf max = | 0.39667 | m2
Sección del canal de agua floculada a caudal mínimo: Saf min = | 0.099167 | m2
Ancho adoptado del canal de agua floculada: baf = | 0.234 | m
Altura máxima en el canal de agua floculada: haf = | 1.7 | m | 1.7 | Verifica | igual al ancho del floculador
Altura mínima en el canal de agua floculada: haf = | 0.42379 | m
Dispositivos de entrada al sedimentador |  |  |  |  | 0.1
Velocidad adoptada (V<0,3) = | 0.16364 | m/s
Sección por compuerta: Scomp = | 0.099167 | m2
Ancho de la compuerta en función de la altura mínima del canal de agua flocualda: bcomp = | 0.234 | m
Perdida de carga en la compuerta: hf = | 0.0013649 | m
2.0012
Cortina de distribucción |  |  |  | 0.8
Separación: 3 a 7% = | 3.6 | %
Separación del tabique de las compuertas = | 1.3442 | m | 0,6 o 0,8 m min. Para que pueda entrar una persona |  | 9.3817
Separación del fondo: 0,6 a 0,9 = | 0.8 | m
Velocidad de paso por los orificios: 0,125 a 0,6 = | 0.3 | m/s
Area total de los orificios: Aorif = | 0.21637 | m2
Diámetro adoptado para cada orificio = | 0.1 | m
Sección adoptada por cada orificio = | 0.007854 | m2
Números de orificios previstos = | 28 | unid
Verificación de la velocidad = | 0.29517 | > 0,125 | Verifica
Perdida de carga en la compuerta: hf = | 0.0045872 | m
Dispositivo de salida del sedimentador
Verificación de la tasa en función al ancho del sedimentador como ancho de salida: 2 a 7 l/s/m = | 6.9189 | Verifica
Valor de tasa adoptado: floc liviano 1,66 a 2,07, floc pesado 2,07 a 3,1) | 3.1 | l/s/m
Longitud de salida del sedimentado = | 20.939 | m | 11.5574 | m, de la longitud del vertedor de salida a acrecentar
Grosor del canal de salida del sedimentado = | 0.1 | m
Calculo de la altura de la lamina de agua sobre el vertedor de salida = | 0.098683 | m
Canaleta de agua sedimentada
Velocidad adoptada ( > 0,5) = | 1.2 | m/s | No hay problema de aumentar a 2,5 m/s o más
Sección mojada = | 0.16228 | m2
Ancho de la canaleta adoptado = | 0.1 | m
Altura de la lamina de agua en la canaleta = | 1.6228 | m |  | 1.8
Dispositivo de drenaje del sedimentador
Area del cada sedimentador = | 350.3022 | m2
Altura total de lodos a purgar: h = | 0.258 | m
Adoptado: Cd = | 0.61 |  | coef. De salida del orificio
Tiempo adoptado de vaciado = | 0.53 | h | Ajustar al diámetro de la tubería de drenaje
Diámetro de la tubería de drenaje = | 0.29646 | m
Diámetro de la tubería de drenaje adoptado = | 300 | mm
Filtración
Filtro rápido con lecho de arena
Números de filtros adoptados: Nf = | 6 | unid | Viene del sedimentador
Area filtrante
Tasa de filtración adoptada = | 120 | m3/m2/d | valor recomendado Filtración rápida
Area de cada fitro = | 23.368 | m2
Lados = | 4.5908 | m | 1.6
Lados = | 5.0901 | m | 14.605
Tasa de lavado
Expansión máxima del lecho adoptada: (20% a 50%) = | 30 | % | Se eleva 30cm el lecho
Tamaño efectivo de la arena = | 0.7 | mm | Depende del tipo de arena
Velocidad ascencional ideal = | 0.72 | m/min
Caudal de lavado por unidad = | 280.4155 | l/s
Canaleta colectora de agua de lavado
Número de canaleta de lavado adoptado = | 3 | unid | Se elige a ojimetro
Ancho de la canaleta adoptado = | 0.2 | m
Caudal por canaleta = | 5.6083 | m3/min
Altura del agua en la canaleta: Y = | 0.48697 | m
Borde libre: y' = | 0.05 | m
Altura total de la canaleta = | 0.53697 | m
Separación máxima entre canaleta y borde lateral: 0,9 ≥ | 0.665 | m = | 0.66521 | m | Ir promediando hasta llegar al valor
Separación máxima entre canaletas: 1,8 ≥ | 1.3304 | m
Bomba de lavado y tanque de lavado
Tiempo de lavado ascencional = | 10 | min
Tasa de flujo del lavado ascencional para la granulometria de la arena filtrante = | 0.72 | m3/m2/min
Volumen del tanque de lavado = | 242.6575 | m3 | < | 801.1872 | Verifica
Número de horas de lavado en 24 hs = | 4 | h
Factor de seguridad adoptado = | 2.5
Frecuencia de lavado = | 1.5 | h
Tiempo de llenado = | 90 | min
Caudal de bombeo = | 44.9366 | l/s
Potencia = | 17.2556 | cv
Potencia adoptada para la bomba: | 20 | cv
Sistema de cloración
Tiempo de contacto = | 20 | min | Entre 20 y 30 min, con 20 min ya es suficiente
| 0.33333 | h
Volumen de reservorio de contacto = | 241.098 | m³ | Se le agrega 30% a más por seguridad
Relación largo/ancho = | 2 |  | Igual al floculador
Profundidad = | 0.3 | m | Poco profundo para que haya mayor mezcla posible
Superficie = | 803.66 | m²
Ancho = | 20.0457 | m
Largo = | 40.0914 | m
Dosis aproximada (10) = | 10 | ppm | Puede estar entre 8 y 10 miligramo por litro
Consumo diario = | 133.5312 | Kg Cl2
Consumo diario de Hipoclorito de Sodio (8%) = | 1669.14 | l/d
Consumo mensual de Hipoclorito de Sodio (30% de reserva) = | 65096.46 | l/mes
Relación de disolución (1/4) = | 0.25 |  | Se diluye porque es muy fuerte, con eso aumenta el caudal
Consumo diario de Hipoclorito de Sodio en disolución = | 6676.56 | L/d
Tanque de disolucción = | 750 | L
Necesidad de cloro por cada tanque = | 187.5 | L
Frecuencia de mantenieminto = | 0.11233 | d
Bomba dosadora = | 278.19 | L/h
| 34.7737 | L / 7,5 min
Reservorio de acumulación de agua tratadas
Volumen = | 3004.452 | m3
Profundidad adoptada (1 a 4) = | 3.6 | m | Se adopta uno que dé un diámetro cómodo para construir
Diámetro = | 32.5977 | m
Altura de construccion del reservorio | 3.9 |  | 30cm + profundidad adoptada
Note on L28: ====== ID#AAAAC_DcLP8 Valeria Gonzalez (2019-06-05 23:16:52) elegimos este porque nuestro caudal esta entre los valores max y min

## SISTEMA DE IMPULSIÓN AL TANQUE
3- SISTEMA DE IMPULSIÓN AL TANQUE
Caudal medio | 13353.12 | m3/d
Cota de la base de la motobomba | 97 | msnm | Depende del proyecto
Cota de la base de la base del tanque elevado | 97 | msnm
K1 | 1.2
Caudal de bombeo | 0.18546 | m3/s | 185.46 | l/s
Número de horas de operación de la bomba por dia | 12 | hs
Diametro impulsión (fórmula de Bresse) | 0.47077 | m
Diametro adop | Alt 1 | Alt 2 | Alt 3
Succion | 550 | 500 | 350 | mm
Impulsion | 500 | 450 | 300 | mm
Verificación de las velocidades: 0,6 < v < 3,5
Velocidad de succión: vsucción | 0.78061 | 0.94454 | 1.9276 | m/s | Verifica | Verifica | Verifica
Velocidad de impulsión: vimpulsión | 0.94454 | 1.1661 | 2.6237 | m/s | Verifica | Verifica | Verifica | [11 empty] | TABLA 3
[19 empty] | Diámetro Nominal |  | Curva 90 | [8 empty] | Valv. de cierre |  |  |  | Tee lateral | Tee 2 salidas | Valv. de Pie |  | Valv. de retención
Pérdida por metro de tuberia | 6.10.2.1 Fórmulas de Fair Whipple – Hsiao para Acero Galvanizado | [17 empty] | DN | Ref.
J succion | 0.0015759 | 0.0025091 | 0.014302 | m/m | [14 empty] | mm | (“)
J impulsión | 0.0025091 | 0.0041957 | 0.030344 | m/m | [14 empty] | 13 | ½ | 0.3 | 0.40 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 4.9 | 2.6 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6
[19 empty] | 19 | ¾ | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 6.7 | 3.6 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 0.5 | 1.6 | 2.4
Pérdidas localizadas | [18 empty] | 25 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 8.2 | 46 | 0.5 | 1.7 | 1.7 | 7.3 | 0.7 | 2.1 | 3.2
Succión | 129.7 | 112.1 | 129 | m.c.a. |  |  |  |  | Pérdidas Localizadas | Anexo, tabla 3 de norma 68 | [8 empty] | 32 | 1 ¼ | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 11.3 | 5.6 | 0.7 | 2.3 | 2.3 | 10.0 | 0.9 | 2.7 | 4.0
Impulsión | 51.9 | 43 | 51.3 | m.c.a. |  |  |  |  | Succión | 550 | 500 | 350 | [6 empty] | 38 | 1 ½ | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 13.4 | 6.7 | 0.9 | 2.8 | 2.8 | 11.6 | 1.0 | 3.2 | 4.8
[9 empty] | Val. De Pie | 90.1 | 78.1 | 90 | Tabla 3, la cuarta desde la derecha | [5 empty] | 50 | 2 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 0.4 | 17.4 | 8.5 | 1.1 | 3.5 | 3.5 | 14.0 | 1.5 | 4.2 | 6.4
Longitud de tubería | [8 empty] | Curva 90 | 7.4 | 6.2 | 7.3 | Tabla 3, la 1ra desde la izquierda | [5 empty] | 63 | 2 ½ | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.9 | 1.9 | 0.4 | 21.0 | 10.0 | 1.3 | 4.3 | 4.3 | 17.0 | 1.9 | 5.2 | 8.1
Succión | 7.1 | 7.1 | 7.1 | m |  |  |  |  | Tee 2salida | 22 | 19 | 22 | Tabla 3, 5ta a la derecha | [5 empty] | 75 | 3 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 2.2 | 0.5 | 26.0 | 13.0 | 1.6 | 5.2 | 5.2 | 20.0 | 2.2 | 6.3 | 9.7
Impulsión | 2045.86 | 2045.86 | 2045.86 | m |  |  |  |  | Curva 90 | 7.4 | 6.2 | 7.3 | [6 empty] | 100 | 4 | 2.1 | 2.8 | 3.4 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 0.7 | 1.6 | 3.2 | 0.7 | 34.0 | 17.0 | 2.1 | 6.7 | 6.7 | 23.0 | 3.2 | 6.4 | 12.9
[9 empty] | Valv. De Cierre | 2.8 | 2.6 | 2.4 | El dibujo mas grande, globo | [5 empty] | 125 | 5 | 2.7 | 3.7 | 4.2 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 0.9 | 2.0 | 4.0 | 0.9 | 43.0 | 21.0 | 2.7 | 8.4 | 8.4 | 30.0 | 4.0 | 10.4 | 16.1
Altura topográfica | [8 empty] | Total: | 129.7 | 112.1 | 129 | [6 empty] | 150 | 6 | 3.4 | 4.3 | 4.9 | 2.3 | 1.9 | 2.5 | 1.1 | 2.5 | 5.0 | 1.1 | 51.0 | 26.0 | 3.4 | 10.0 | 10.0 | 39.0 | 5.0 | 12.5 | 19.3
Succión | 5.1 | 5.1 | 5.1 | m |  |  |  |  | Impulsión | 500 | 450 | 300 | [6 empty] | 200 | 8 | 4.3 | 5.5 | 6.4 | 3.0 | 2.4 | 3.3 | 1.5 | 3.5 | 6.0 | 1.4 | 67.0 | 34.0 | 4.3 | 13.0 | 13.0 | 52.0 | 6.0 | 16.0 | 25.0
Impulsión | 18 | 18 | 18 | m |  |  |  |  | Curva 90 | 6.2 | 5.6 | 6.1 | [6 empty] | 250 | 10 | 5.5 | 6.7 | 7.9 | 3.8 | 3.0 | 4.1 | 1.8 | 4.5 | 7.5 | 1.7 | 85.0 | 43.0 | 5.5 | 16.0 | 16.0 | 65.0 | 7.5 | 20.0 | 32.0
[9 empty] | Valv. De Retenc | 24.1 | 20.1 | 24 | 2do de la derecha | [5 empty] | 300 | 11 | 6.1 | 7.9 | 9.5 | 4.6 | 3.6 | 4.8 | 2.2 | 5.5 | 9.0 | 2.2 | 102.0 | 51.0 | 6.1 | 19.0 | 19.0 | 78.0 | 9.0 | 24.0 | 38.0
Velocidad en la tubería | [8 empty] | Valv. De Cierre | 2.6 | 1.3 | 2.2 | [6 empty] | 350 | 12 | 7.3 | 9.5 | 10.5 | 5.3 | 4.4 | 5.4 | 2.5 | 6.2 | 11.0 | 2.4 | 120.0 | 60.0 | 7.3 | 22.0 | 22.0 | 90.0 | 11.0 | 28.0 | 45.0
Succión | 0.78061 | 0.94454 | 1.9276 | m/s |  |  |  |  | Tee lateral | 19 | 16 | 19 | 6to de la derecha | [5 empty] | 400 | 13.5 | 4.4 | 5.6 | 6.5 | 3.16 | 2.5 | 3.4 | 1.11 | 3.6 | 6.1 | 1.10 | 67.1 | 34.1 | 4.4 | 13.0 | 13.0 | 52.1 | 6.1 | 16.1 | 25.1
Impulsión | 0.94454 | 1.1661 | 2.6237 | m/s |  |  |  |  | Total: | 51.9 | 43 | 51.3 | [6 empty] | 450 | 14.8 | 5.6 | 6.8 | 7.10 | 3.24 | 3.12 | 4.15 | 1.14 | 4.6 | 7.6 | 1.13 | 85.1 | 43.1 | 5.6 | 16.0 | 16.0 | 65.1 | 7.6 | 20.1 | 32.1
[19 empty] | 500 | 16.1 | 6.2 | 7.10 | 9.6 | 4.7 | 3.18 | 4.22 | 2.8 | 5.6 | 9.1 | 2.6 | 102.1 | 51.1 | 6.2 | 19.0 | 19.0 | 78.1 | 9.1 | 24.1 | 38.1
Presión de llegada al reservorio | 1 | 1 | 1 | m | [14 empty] | 550 | 17.4 | 7.4 | 9.6 | 10.6 | 5.4 | 4.5 | 5.5 | 2.11 | 6.3 | 11.1 | 2.8 | 120.1 | 60.1 | 7.4 | 22.0 | 22.0 | 90.1 | 11.1 | 28.1 | 45.1
Altura Manométrica o Gradiente Hidraúlico
Succión | 5.3467 | 5.4446 | 7.2361 | m.c.a.
Impulsión | 23.3091 | 26.8336 | 81.9883 | m.c.a.
Total | 29.6558 | 33.2783 | 90.2244 | m.c.a.
TABLA 6: Rendimiento para bombas centrifugas
[11 empty] | Q (l/s) | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200
Potencia de la Bomba | [10 empty] | hb [%] | 45 | 52 | 61 | 66 | 68 | 71 | 75 | 80 | 84 | 85 | 87 | 88
Pb | 83.3327 | 93.5119 | 253.5306 | cv
| 84.4993 | 94.8211 | 257.08 | HP | 154.55 | ∩bomba | 88% | 88% | 88% |  | TABLA 7:Rendimiento de motores eléctricos
Pmb | 93.8881 | 105.3567 | 285.6444 | HP |  | ∩motor | 90% | 90% | 90% |  | HP | ¼ |  | ½ | ¾ | 1 | 1½ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7½ | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100
Holgura | 10 | 11 | 10 | % | [6 empty] | hm [%] | 61 | 63 | 64 | 67 | 72 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 82 | 82.4 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 90
Phmb | 103.277 | 116.946 | 314.2089 | HP
Padop |  | 120 | HP |  | VER TABLA 8 de la NORMA 68
Holgura Tipo de bomba 50% Para bombas de hasta 2 HP 30% Para bombas de 2 a 5 HP 20% Para bombas de 5 a 10 HP 15% Para bombas de 10 a 20 HP 10% Para bombas de más de 20 HP
Pozo de bombeo
Altura mínima
Por cavitación = | 0.23109 | 0.24552 | 0.38958 | m
Por serguridad > | 0.5 |  |  | m
Adopta el mayor | 0.5 |  |  | m
Selección del diámetro del mínimo costo
Se debe escogen tres (3) diámetros comerciales en torno al valor de Bresse, para poder seleccionar el diámetro más adecuado
Se realiza un análisis de costos que involucra: |  |  |  | Costo
• costos de tuberías |  |  | Inversión | $tuberia | y bomba
• costos de los equipos de bombeo |  |  | Operación | $ potencia | mantenimiento
• costos de operación y mantenimiento |  |  | Vida Útil | Bomba 7 años | Tuberia 50 años
𝐽_𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎=(𝑄_𝑏/(27,113〖×(∅_𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎/1000)〗^2,596 ))^(1/0,532)
𝑃_𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 [𝑐𝑣]=((1000 𝐾𝑔/𝑚^3 × 𝑄_𝑏×𝐻_𝑚𝑎𝑛)/(75×∩_𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 ))
𝑃_𝑚𝑜𝑡𝑜𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎=(𝑃_𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎/∩_𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 )
𝑃_𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 [𝐻𝑃]=(〖1,014×𝑃〗_𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 ) [𝑐𝑣]
∅_𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎=(〖𝑄_𝑏^ 〗^(1⁄2)×𝑋^(1⁄4) ); 𝑋=(𝑁º 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎)/24ℎ𝑠

## Caudales
4- CAUDALES
1ra iteración
CIRCUITO |  | TRAMO | DIAM.(m) | LONG.(m) | CAUDAL (m3/s) | VELOC.(m/s) | J (m/m) | Hi(m) | Hi/Qi | CORRECCIÓN |  | CAUDAL (m3/s)
PROPIO | COMUN | [8 empty] | PROPIA | COMUN
I |  | AB | 0.2 | 224 | 0.027046 | 0.86093 | 0.0036317 | 0.8135 | 30.0781 | -0.010716 |  | 0.01633
|  | RB | 0.3 | 336 | -0.077275 | -1.0932 | -0.0035158 | -1.1813 | 15.2869 | -0.010716 |  | -0.087991
| II | RQ | 0.35 | 224 | 0.10046 | 1.0442 | 0.0026964 | 0.60399 | 6.0124 | -0.010716 | -0.044018 | 0.045724
|  | QA | 0.25 | 336 | 0.050229 | 1.0233 | 0.0038505 | 1.2938 | 25.7578 | -0.010716 |  | 0.039513
[7 empty] | SUMA | 1.53 | 77.1351
CIRCUITO |  | TRAMO | DIAM.(m) | LONG.(m) | CAUDAL (m3/s) | VELOC.(m/s) | J (m/m) | Hi(m) | Hi/Qi | CORRECCIÓN |  | CAUDAL (m3/s)
PROPIO | COMUN | [8 empty] | PROPIA | COMUN
II |  | HR | 0.25 | 336 | -0.050229 | -1.0233 | -0.0038505 | -1.2938 | 25.7578 | 0.044018 |  | -0.0062107
|  | GH | 0.3 | 224 | -0.077275 | -1.0932 | -0.0035158 | -0.78753 | 10.1913 | 0.044018 |  | -0.033257
|  | RQ | 0.35 | 224 | 0.10046 | 1.0442 | 0.0026964 | 0.60399 | 6.0124 | 0.044018 |  | 0.14448
| I | GQ | 0.35 | 336 | -0.20091 | -2.0883 | -0.0097205 | -3.2661 | 16.2561 | 0.044018 | 0.010716 | -0.14618
[7 empty] | SUMA | -4.7434 | 58.2175
2da iteración
CIRCUITO |  | TRAMO | DIAM.(m) | LONG.(m) | CAUDAL (m3/s) | VELOC.(m/s) | J (m/m) | Hi(m) | Hi/Qi | CORRECCIÓN |  | CAUDAL (m3/s)
PROPIO | COMUN | [8 empty] | PROPIA | COMUN
I |  | AB | 0.2 | 224 | 0.01633 | 0.51983 | 0.0014281 | 0.31989 | 19.5887 | 0.0018803 |  | 0.018211
|  | RB | 0.3 | 336 | -0.087991 | -1.2449 | -0.0044705 | -1.5021 | 17.071 | 0.0018803 |  | -0.086111
| II | RQ | 0.35 | 224 | 0.045724 | 0.47526 | 0.0006286 | 0.14081 | 3.0795 | 0.0018803 | -0.014857 | 0.032747
|  | QA | 0.25 | 336 | 0.039513 | 0.80497 | 0.0024702 | 0.82998 | 21.0052 | 0.0018803 |  | 0.041393
[7 empty] | SUMA | -0.21141 | 60.7444
CIRCUITO |  | TRAMO | DIAM.(m) | LONG.(m) | CAUDAL (m3/s) | VELOC.(m/s) | J (m/m) | Hi(m) | Hi/Qi | CORRECCIÓN |  | CAUDAL (m3/s)
PROPIO | COMUN | [8 empty] | PROPIA | COMUN
II |  | HR | 0.25 | 336 | -0.0062107 | -0.12653 | -8.0552e-05 | -0.027065 | 4.3578 | 0.014857 |  | 0.0086461
|  | GH | 0.3 | 224 | -0.033257 | -0.4705 | -0.00073898 | -0.16553 | 4.9773 | 0.014857 |  | -0.0184
|  | RQ | 0.35 | 224 | 0.14448 | 1.5017 | 0.0052812 | 1.183 | 8.1882 | 0.014857 |  | 0.15933
| I | GQ | 0.35 | 336 | -0.14618 | -1.5194 | -0.0053972 | -1.8134 | 12.4055 | 0.014857 | -0.0018803 | -0.1332
[7 empty] | SUMA | -0.82304 | 29.9288
3ra iteración
CIRCUITO |  | TRAMO | DIAM.(m) | LONG.(m) | CAUDAL (m3/s) | VELOC.(m/s) | J (m/m) | Hi(m) | Hi/Qi | CORRECCIÓN |  | CAUDAL (m3/s)
PROPIO | COMUN | [8 empty] | PROPIA | COMUN
I |  | AB | 0.2 | 224 | 0.018211 | 0.57968 | 0.0017471 | 0.39135 | 21.49 | 0.00061839 |  | 0.018829
|  | RB | 0.3 | 336 | -0.086111 | -1.2183 | -0.0042954 | -1.4432 | 16.7604 | 0.00061839 |  | -0.085492
| II | RQ | 0.35 | 224 | 0.032747 | 0.34038 | 0.00033899 | 0.075933 | 2.3188 | 0.00061839 | -0.0021233 | 0.031242
|  | QA | 0.25 | 336 | 0.041393 | 0.84328 | 0.002692 | 0.90452 | 21.8518 | 0.00061839 |  | 0.042012
[7 empty] | SUMA | -0.07145 | 62.421
CIRCUITO |  | TRAMO | DIAM.(m) | LONG.(m) | CAUDAL (m3/s) | VELOC.(m/s) | J (m/m) | Hi(m) | Hi/Qi | CORRECCIÓN |  | CAUDAL (m3/s)
PROPIO | COMUN | [8 empty] | PROPIA | COMUN
II |  | HR | 0.25 | 336 | 0.0086461 | 0.17614 | 0.00014855 | 0.049914 | 5.7729 | 0.0021233 |  | 0.010769
|  | GH | 0.3 | 224 | -0.0184 | -0.26032 | -0.00024721 | -0.055375 | 3.0095 | 0.0021233 |  | -0.016277
|  | RQ | 0.35 | 224 | 0.15933 | 1.6561 | 0.0063296 | 1.4178 | 8.8986 | 0.0021233 |  | 0.16146
| I | GQ | 0.35 | 336 | -0.1332 | -1.3845 | -0.0045444 | -1.5269 | 11.4629 | 0.0021233 | -0.00061839 | -0.1317
[7 empty] | SUMA | -0.11454 | 29.144
4ta iteración
CIRCUITO |  | TRAMO | DIAM.(m) | LONG.(m) | CAUDAL (m3/s) | VELOC.(m/s) | J (m/m) | Hi(m) | Hi/Qi | CORRECCIÓN |  | CAUDAL (m3/s) |  | DIAM.(m)
PROPIO | COMUN | [8 empty] | PROPIA | COMUN
I |  | AB | 0.2 | 224 | 0.018829 | 0.59937 | 0.0018584 | 0.41629 | 22.1087 | 7.3315e-05 |  | 0.018902 |  | 0.2
|  | RB | 0.3 | 336 | -0.085492 | -1.2095 | -0.0042385 | -1.4241 | 16.658 | 7.3315e-05 |  | -0.085419 |  | 0.3
| II | RQ | 0.35 | 224 | 0.031242 | 0.32473 | 0.00031073 | 0.069604 | 2.2279 | 7.3315e-05 | -0.0002047 | 0.031111 |  | 0.35
|  | QA | 0.25 | 336 | 0.042012 | 0.85588 | 0.0027669 | 0.92967 | 22.129 | 7.3315e-05 |  | 0.042085 |  | 0.25
[7 empty] | SUMA | -0.0085662 | 63.1236
CIRCUITO |  | TRAMO | DIAM.(m) | LONG.(m) | CAUDAL (m3/s) | VELOC.(m/s) | J (m/m) | Hi(m) | Hi/Qi | CORRECCIÓN |  | CAUDAL (m3/s) |  | DIAM.(m)
PROPIO | COMUN | [8 empty] | PROPIA | COMUN
II |  | HR | 0.25 | 336 | 0.010769 | 0.2194 | 0.000223 | 0.074929 | 6.9576 | 0.0002047 |  | 0.010974 |  | 0.25
|  | GH | 0.3 | 224 | -0.016277 | -0.23028 | -0.00019704 | -0.044137 | 2.7116 | 0.0002047 |  | -0.016072 |  | 0.3
|  | RQ | 0.35 | 224 | 0.16146 | 1.6782 | 0.0064866 | 1.453 | 8.9993 | 0.0002047 |  | 0.16166 |  | 0.35
| I | GQ | 0.35 | 336 | -0.1317 | -1.3689 | -0.0044499 | -1.4952 | 11.3528 | 0.0002047 | -7.3315e-05 | -0.13157 |  | 0.35
[7 empty] | SUMA | -0.011375 | 30.0213
5ta iteración
CIRCUITO |  | TRAMO | DIAM.(m) | LONG.(m) | CAUDAL (m3/s) | VELOC.(m/s) | J (m/m) | Hi(m) | Hi/Qi | CORRECCIÓN |  | CAUDAL (m3/s) |  | DIAM.(m)
PROPIO | COMUN | [8 empty] | PROPIA | COMUN
I |  | AB | 0.2 | 224 | 0.018902 | 0.6017 | 0.0018718 | 0.41929 | 22.1819 | 7.1878e-06 |  | 0.01891 |  | 0.2
|  | RB | 0.3 | 336 | -0.085419 | -1.2085 | -0.0042318 | -1.4219 | 16.6459 | 7.1878e-06 |  | -0.085412 |  | 0.3
| II | RQ | 0.35 | 224 | 0.031111 | 0.32337 | 0.00030832 | 0.069064 | 2.2199 | 7.1878e-06 | -2.7448e-05 | 0.031091 |  | 0.35
|  | QA | 0.25 | 336 | 0.042085 | 0.85737 | 0.0027758 | 0.93268 | 22.1618 | 7.1878e-06 |  | 0.042092 |  | 0.25
[7 empty] | SUMA | -0.00084098 | 63.2095
CIRCUITO |  | TRAMO | DIAM.(m) | LONG.(m) | CAUDAL (m3/s) | VELOC.(m/s) | J (m/m) | Hi(m) | Hi/Qi | CORRECCIÓN |  | CAUDAL (m3/s) |  | DIAM.(m)
PROPIO | COMUN | [8 empty] | PROPIA | COMUN
II |  | HR | 0.25 | 336 | 0.010974 | 0.22357 | 0.00023091 | 0.077586 | 7.0699 | 2.7448e-05 |  | 0.011002 |  | 0.25
|  | GH | 0.3 | 224 | -0.016072 | -0.22738 | -0.00019248 | -0.043115 | 2.6826 | 2.7448e-05 |  | -0.016045 |  | 0.3
|  | RQ | 0.35 | 224 | 0.16166 | 1.6803 | 0.0065018 | 1.4564 | 9.009 | 2.7448e-05 |  | 0.16169 |  | 0.35
| I | GQ | 0.35 | 336 | -0.13157 | -1.3675 | -0.0044417 | -1.4924 | 11.3431 | 2.7448e-05 | -7.1878e-06 | -0.13155 |  | 0.35
[7 empty] | SUMA | -0.0015295 | 30.1046
6ta iteración | [12 empty] | SELECCIONADA
CIRCUITO |  | TRAMO | DIAM.(m) | LONG.(m) | CAUDAL (m3/s) | VELOC.(m/s) | J (m/m) | Hi(m) | Hi/Qi | CORRECCIÓN |  | CAUDAL (m3/s) |  | DIAM.(m)
PROPIO | COMUN | [8 empty] | PROPIA | COMUN
I |  | AB | 0.2 | 224 | 0.01891 | 0.60193 | 0.0018731 | 0.41958 | 22.189 | 9.665e-07 |  | 0.018911 |  | 0.2
|  | RB | 0.3 | 336 | -0.085412 | -1.2084 | -0.0042311 | -1.4217 | 16.6447 | 9.665e-07 |  | -0.085411 |  | 0.3
| II | RQ | 0.35 | 224 | 0.031091 | 0.32316 | 0.00030795 | 0.06898 | 2.2187 | 9.665e-07 | -2.7155e-06 | 0.031089 |  | 0.35
|  | QA | 0.25 | 336 | 0.042092 | 0.85752 | 0.0027767 | 0.93297 | 22.1651 | 9.665e-07 |  | 0.042093 |  | 0.25
[7 empty] | SUMA | -0.0001131 | 63.2175
CIRCUITO |  | TRAMO | DIAM.(m) | LONG.(m) | CAUDAL (m3/s) | VELOC.(m/s) | J (m/m) | Hi(m) | Hi/Qi | CORRECCIÓN |  | CAUDAL (m3/s) |  | DIAM.(m)
PROPIO | COMUN | [8 empty] | PROPIA | COMUN
II |  | HR | 0.25 | 336 | 0.011002 | 0.22413 | 0.00023198 | 0.077945 | 7.0849 | 2.7155e-06 |  | 0.011004 |  | 0.25
|  | GH | 0.3 | 224 | -0.016045 | -0.22699 | -0.00019187 | -0.042979 | 2.6787 | 2.7155e-06 |  | -0.016042 |  | 0.3
|  | RQ | 0.35 | 224 | 0.16169 | 1.6806 | 0.0065038 | 1.4569 | 9.0103 | 2.7155e-06 |  | 0.16169 |  | 0.35
| I | GQ | 0.35 | 336 | -0.13155 | -1.3673 | -0.0044404 | -1.492 | 11.3417 | 2.7155e-06 | -9.665e-07 | -0.13155 |  | 0.35
[7 empty] | SUMA | -0.00015137 | 30.1156

## Datos Inic
5- DATOS INICIALES
MALLAS "I" Y "II"
Cantidad de edificios |  | 72 | lotes | 6
Caudal por edificios |  | 2.1465 | l/s/lote |  |  | 20
Caudal medio diario= |  | 154.55 | l/s = | [6 empty] | K1 = | 1.2
Caudal maximo diario= |  | 185.46 | l/s = | 1425.312 | m3 por hora | 4.5369 |  |  | 6.9621 | K2 = | 1.5
Caudal maximo horario= |  | 278.19 | l/s = | 2092.968 | m3 por hora | 6.6621
Diferencia para cubrir solo hora pico = |  |  |  | 667.656 | m3 por hora | 2.1252 | Altura de la base del tanque = |  | 10.46
Por Zonas de Presión | [11 empty] | DG= | 0 | 0
Anillo | Tramo | Long (m) | Nº de lotes por tramo | Qa (l/s) | Qc (l/s) | Qt (l/s) | Qcorr (l/s) | Diam recomendado (mm) | Diam comercial (mm) | Diam adop (mm) | Diam (m) | V (m/s) ≥ 0,6
I | AB | 224 | 7 | 27.0463 | 0 | 27.0463 | 27.0463 | 169.4447 | 200 | 200 | 0.2 | 0.86091
| RB | 336 | 13 | 50.2287 | 27.0463 | 77.275 | 77.275 | 286.4139 | 300 | 300 | 0.3 | 1.0932
| RQ | 224 | 6 | 23.1825 | 77.275 | 100.4575 | 100.4575 | 326.5621 | 350 | 350 | 0.35 | 1.0441
| QA | 336 | 13 | 50.2287 | 0 | 50.2287 | 50.2287 | 230.9142 | 250 | 250 | 0.25 | 1.0233
II | HR | 336 | 13 | 50.2287 | 0 | 50.2287 | 50.2287 | 230.9142 | 250 | 250 | 0.25 | 1.0233
| GH | 224 | 7 | 27.0463 | 50.2287 | 77.275 | 77.275 | 286.4139 | 300 | 300 | 0.3 | 1.0932
| RQ | 224 | 0 | 0 | 77.275 | 100.4575 | 100.4575 | 326.5621 | 350 | 350 | 0.35 | 1.0441
| GQ | 336 | 13 | 50.2287 | 150.6863 | 200.915 | 200.915 | 326.5621 | 350 | 350 | 0.35 | 2.0883
|  |  | 72 | 278.19 | 0 | 77.275 | 77.275 |  |  | Tubos PBA
|  | 185460 | Verifica | Verifica | 200.915 | 278.19 | 278.19 |  |  | Adop (mm)
|  | Ubicación del tanque | 300 |  |  | Verifica | Verifica
[7 empty] | 222.552 |  |  | 50
65
|  |  | 350 | 250 | [5 empty] | 75
100
150
200
250
[5 empty] | 350 |  |  |  |  | 300
|  |  | 250 | 300 | [5 empty] | 350
200
D
H =
i
G
Q
R
H
I
II
A
B
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

## Presiones
6- PRESIONES
VERIFICACIÓN DE PRESIONES | [11 empty] | AUXILIAR
ANILLO | TRAMO | DIAMETRO (m) | LONGITUD (m) | Qcorregido (m3/s) | J (m/m) | H (m) | Cota Piez m | Cota Terr m | Carga Dispon mca |  |  | Qcorregido (m3/s)
I | A | 0.2 | 224 | 0.018911 | 0.0018733 | 0.41962 | 105.0701 | 94 | 11.0701 |  | Copiar | 0.018911 | Caudales
| B | [5 empty] | 104.6505 | 92 | 12.6505 |  |  | -0.085411
| B | 0.3 | 336 | -0.085411 | -0.004231 | -1.4216 | 104.6505 | 92 | 12.6505 |  |  | 0.031089
| R | [5 empty] | 106.0721 | 94 | 12.0721 |  |  | 0.042093
| R | 0.35 | 224 | 0.031089 | 0.00030792 | 0.068973 | 106.0721 | 94 | 12.0721
| Q | [5 empty] | 106.0031 | 96 | 10.0031
| Q | 0.25 | 336 | 0.042093 | 0.0027768 | 0.93301 | 106.0031 | 96 | 10.0031
| A | [5 empty] | 105.0701 | 94 | 11.0701 | -1.1206e-05
II | R | 0.25 | 336 | 0.011004 | 0.00023208 | 0.077981 | 107.495 | 94 | 13.495
| H | [5 empty] | 107.417 | 95 | 12.417 |  | Copiar | 0.011004 | Caudales
| H | 0.3 | 224 | -0.016042 | -0.00019181 | -0.042966 | 107.417 | 95 | 12.417 |  |  | -0.016042
| G | [5 empty] | 107.46 | 97 | 10.46 | Ubicación y base del Tanque |  | 0.16169
| G | 0.35 | 224 | 0.16169 | 0.006504 | 1.4569 | 107.46 | 97 | 10.46 |  |  | -0.13155
| Q | [5 empty] | 106.0031 | 96 | 10.0031
| Q | 0.35 | 336 | -0.13155 | -0.0044403 | -1.4919 | 106.0031 | 96 | 10.0031
| R | [5 empty] | 107.495 | 94 | 13.495 | -2.0358e-05
| CORREGIR EN LA ITERACION SELECCIONADA | [6 empty] | MÁXIMO | 13.495
[8 empty] | MÍNIMO | 10.0031 | >=10
[8 empty] | Perdida= | 3.4919
[8 empty] | VERIFICACIÓN DE LA PRESION MÍNIMA PERMITIDA: | VERIFICA
Ubicación del tanque
|  |  | 97 |  |  | 95
|  |  | 96 |  |  | 94
|  |  | 94 |  |  | 92
i
G
Q
R
H
I
II
A
B

## RED CLOACAL
7- RED CLOACAL
DESAGUE CLOACAL
Valores adoptados para el cálculo
Caudal por edificios | 2.1465 | l/s/lote
Coeficiente de retorno (80 a 90%) | 80 | %
K1 = | 1.2
K2 = | 1.5
Longitud total de la red | 4084 | m
Caudal maximo por edificios | 3.091 | l/s/lote
Tasa de infiltración | 0.05 | l/s/km
Caudal máximo | 0.23512 | m3/s
| 235.1202 | l/s
Velocidad minima | 0.6 | m/s
Velocidad máxima | 5 | m/s
Formula de Bazin | v=(87/(1+(γ/(√RH)))*(√RH*I)
RH | Radio hidráulico
Valor del coeficiente γ, | 0.22
Coeficiente de escurrimiento | 0.95
PROFUNDIDAD DEL TUBO DEL REGISTRO MAS ALEJADO | 1.45 | m
http://www.bvsde.paho.org/tecapro/documentos/sanea/169esp-diseno-alcantar.pdf
Tramo | Nº de lotes | Longitud del tramo (m) | Caudal del tramo (l/s) | Caudal acumulado (l/s) | Caudal de inflitración (l/s) | Caudal mìnima (l/s) | Pend. minima (%) | Pend. adoptada (%) | Descenso de tubería (m) | Cota del Terreno sobre Registro a Entrada al Tramo | Cota del Terreno sobre Registro a Salida del Tramo | Cota de Fondo del Registro a Entrada al Tramo | Cota de Fondo del Registro a Salida del Tramo | Profundidad del Registro de Entrada (m) | Prof. Min: 1,2 m | Profundidad del Registro de Salida (m) | Diámetro de Tubería requerido (m) | Radio Hidráulico (RH) | Velocidad (m/seg) | V.min.: 0,6 m/s | V. max.: 5 m/s | Caudal que podrá conducir (m3/s) | Caudal obtenido a traves el área de escurrimiento (m3/s) | Verificación de caudales
T7-6 | 2 | 112 | 6.182 | 6.182 | 0.0056 | 6.1876 | 0.23353 | 0.5 | 0.56 | 97 | 96.6667 | 95.55 | 94.99 | 1.45 | verifica | 1.6767 | 0.25 | 0.0625 | 0.98587 | verifica | verifica | 0.048369 | 0.0061876 | verifica
T6-5 | 2 | 112 | 6.182 | 12.364 | 0.0112 | 12.3752 | 0.1686 | 0.5 | 0.56 | 96.6667 | 96.3333 | 94.99 | 94.43 | 1.6767 | verifica | 1.9033 | 0.25 | 0.0625 | 0.98587 | verifica | verifica | 0.048369 | 0.012375 | verifica
T5-4 | 2 | 112 | 6.182 | 18.546 | 0.0168 | 18.5628 | 0.13935 | 0.5 | 0.56 | 96.3333 | 96 | 94.43 | 93.87 | 1.9033 | verifica | 2.13 | 0.25 | 0.0625 | 0.98587 | verifica | verifica | 0.048369 | 0.018563 | verifica
T4-3 | 2 | 112 | 6.182 | 24.728 | 0.0168 | 24.7448 | 0.12174 | 0.5 | 0.56 | 96 | 95.3333 | 93.87 | 93.31 | 2.13 | verifica | 2.0233 | 0.25 | 0.0625 | 0.98587 | verifica | verifica | 0.048369 | 0.024745 | verifica
T3-2 | 2 | 112 | 6.182 | 30.91 | 0.0224 | 30.9324 | 0.10961 | 0.5 | 0.56 | 95.3333 | 94.6667 | 93.31 | 92.75 | 2.0233 | verifica | 1.9167 | 0.25 | 0.0625 | 0.98587 | verifica | verifica | 0.048369 | 0.030932 | verifica
T2-1 | 2 | 112 | 6.182 | 37.092 | 0.0224 | 37.1144 | 0.10062 | 0.5 | 0.56 | 94.6667 | 94 | 92.75 | 92.19 | 1.9167 | verifica | 1.81 | 0.25 | 0.0625 | 0.98587 | verifica | verifica | 0.048369 | 0.037114 | verifica
T1-11 | 1 | 112 | 3.091 | 40.183 | 0.028 | 40.211 | 0.096899 | 0.5 | 0.56 | 94 | 93 | 92.19 | 91.63 | 1.81 | verifica | 1.37 | 0.25 | 0.0625 | 0.98587 | verifica | verifica | 0.048369 | 0.040211 | verifica
11 | [9 empty] | 93 |  | 91.63 |  | 1.37
T7-17 | 1 | 112 | 3.091 | 3.091 | 0.0056 | 3.0966 | 0.32333 | 0.7 | 0.784 | 97 | 96 | 95.55 | 94.766 | 1.45 | verifica | 1.234 | 0.15 | 0.0375 | 0.81811 | verifica | verifica | 0.01445 | 0.0030966 | verifica
17 | [9 empty] | 96 |  | 94.766 |  | 1.234 | verifica
T6-16 | 2 | 112 | 6.182 | 6.182 | 0.0056 | 6.1876 | 0.23353 | 0.7 | 0.784 | 96.6667 | 95.6667 | 95.2167 | 94.4327 | 1.45 | verifica | 1.234 | 0.15 | 0.0375 | 0.81811 | verifica | verifica | 0.01445 | 0.0061876 | verifica
16 | [9 empty] | 95.6667 |  | 94.4327 |  | 1.234 | verifica
T5-15 | 2 | 112 | 6.182 | 6.182 | 0.0056 | 6.1876 | 0.23353 | 0.7 | 0.784 | 96.3333 | 95.3889 | 94.8833 | 94.0993 | 1.45 | verifica | 1.2896 | 0.15 | 0.0375 | 0.81811 | verifica | verifica | 0.01445 | 0.0061876 | verifica
15 | [9 empty] | 95.3889 |  | 94.0993 |  | 1.2896 | verifica
T4-14 | 2 | 112 | 6.182 | 6.182 | 0.0056 | 6.1876 | 0.23353 | 0.7 | 0.784 | 96 | 95 | 94.55 | 93.766 | 1.45 | verifica | 1.234 | 0.15 | 0.0375 | 0.81811 | verifica | verifica | 0.01445 | 0.0061876 | verifica
14 | [9 empty] | 95 |  | 93.766 |  | 1.234 | verifica
T3-13 | 2 | 112 | 6.182 | 6.182 | 0.0056 | 6.1876 | 0.23353 | 2 | 2.24 | 95.3333 | 93.3333 | 93.8833 | 91.6433 | 1.45 | verifica | 1.69 | 0.1 | 0.025 | 1.0318 | verifica | verifica | 0.0080996 | 0.0061876 | verifica
13 | [9 empty] | 93.3333 |  | 91.6433 |  | 1.69 | verifica
T2-12 | 2 | 112 | 6.182 | 6.182 | 0.0056 | 6.1876 | 0.23353 | 2 | 2.24 | 94.6667 | 92.8889 | 93.2167 | 90.9767 | 1.45 | verifica | 1.9122 | 0.1 | 0.025 | 1.0318 | verifica | verifica | 0.0080996 | 0.0061876 | verifica
12 | [9 empty] | 92.8889 |  | 90.9767 |  | 1.9122 | verifica
T17-16 | 4 | 112 | 12.364 | 15.4606 | 0.0056 | 15.4662 | 0.15183 | 0.5 | 0.56 | 96 | 95.7963 | 94.55 | 93.99 | 1.45 | verifica | 1.8063 | 0.25 | 0.0625 | 0.98587 | verifica | verifica | 0.048369 | 0.015466 | verifica
T16-15 | 4 | 112 | 12.364 | 34.0122 | 0.0168 | 34.029 | 0.10481 | 0.5 | 0.56 | 95.7963 | 95.6605 | 93.99 | 93.43 | 1.8063 | verifica | 2.2305 | 0.25 | 0.0625 | 0.98587 | verifica | verifica | 0.048369 | 0.034029 | verifica
T15-14 | 4 | 112 | 12.364 | 52.5638 | 6.21 | 58.7738 | 0.081067 | 0.5 | 0.56 | 95.6605 | 95.3889 | 93.43 | 92.87 | 2.2305 | verifica | 2.5189 | 0.3 | 0.075 | 1.1148 | verifica | verifica | 0.078763 | 0.058774 | verifica
T14-13 | 4 | 112 | 12.364 | 71.1154 | 6.21 | 77.3254 | 0.071261 | 0.5 | 0.56 | 95.3889 | 94.5926 | 92.87 | 92.31 | 2.5189 | verifica | 2.2826 | 0.3 | 0.075 | 1.1148 | verifica | verifica | 0.078763 | 0.077325 | verifica
T13-12 | 4 | 112 | 12.364 | 89.667 | 12.4032 | 102.0702 | 0.062543 | 0.5 | 0.56 | 94.5926 | 94.0617 | 92.31 | 91.75 | 2.2826 | verifica | 2.3117 | 0.35 | 0.0875 | 1.2352 | verifica | verifica | 0.11878 | 0.10207 | verifica
T12-11 | 4 | 112 | 12.364 | 108.2186 | 12.4088 | 120.6274 | 0.057821 | 1 | 1.12 | 94.0617 | 93 | 91.75 | 90.63 | 2.3117 | verifica | 2.37 | 0.35 | 0.0875 | 1.7468 | verifica | verifica | 0.16797 | 0.12063 | verifica
11 | [9 empty] | 93 |  | 90.63 |  | 2.37 | verifica
T17-27 | 1 | 112 | 3.091 | 3.091 | 0.0056 | 3.0966 | 0.32333 | 0.7 | 0.784 | 96 | 95.5 | 94.55 | 93.766 | 1.45 | verifica | 1.734 | 0.15 | 0.0375 | 0.81811 | verifica | verifica | 0.01445 | 0.0030966 | verifica
27 | [9 empty] | 95.5 |  | 93.766 |  | 1.734 | verifica
T16-26 | 2 | 112 | 6.182 | 6.182 | 0.0056 | 6.1876 | 0.23353 | 0.7 | 0.784 | 95.7963 | 95.2315 | 94.3463 | 93.5623 | 1.45 | verifica | 1.6692 | 0.15 | 0.0375 | 0.81811 | verifica | verifica | 0.01445 | 0.0061876 | verifica
26 | [9 empty] | 95.2315 |  | 93.5623 |  | 1.6692 | verifica
T15-25 | 2 | 112 | 6.182 | 6.182 | 0.0056 | 6.1876 | 0.23353 | 0.7 | 0.784 | 95.6605 | 95.0525 | 94.2105 | 93.4265 | 1.45 | verifica | 1.626 | 0.15 | 0.0375 | 0.81811 | verifica | verifica | 0.01445 | 0.0061876 | verifica
25 | [9 empty] | 95.0525 |  | 93.4265 |  | 1.626 | verifica
T14-24 | 2 | 112 | 6.182 | 6.182 | 0.0056 | 6.1876 | 0.23353 | 0.7 | 0.784 | 95.3889 | 94.6944 | 93.9389 | 93.1549 | 1.45 | verifica | 1.5396 | 0.15 | 0.0375 | 0.81811 | verifica | verifica | 0.01445 | 0.0061876 | verifica
24 | [9 empty] | 94.6944 |  | 93.1549 |  | 1.5396 | verifica
T13-23 | 2 | 112 | 6.182 | 6.182 | 0.0056 | 6.1876 | 0.23353 | 2 | 2.24 | 94.5926 | 93.3333 | 93.1426 | 90.9026 | 1.45 | verifica | 2.4307 | 0.15 | 0.0375 | 1.3829 | verifica | verifica | 0.024425 | 0.0061876 | verifica
23 | [9 empty] | 93.3333 |  | 90.9026 |  | 2.4307 | verifica
T12-22 | 2 | 112 | 6.182 | 6.182 | 0.0056 | 6.1876 | 0.23353 | 2 | 2.24 | 94.0617 | 92.8889 | 92.6117 | 90.3717 | 1.45 | verifica | 2.5172 | 0.15 | 0.0375 | 1.3829 | verifica | verifica | 0.024425 | 0.0061876 | verifica
22 | [9 empty] | 92.8889 |  | 90.3717 |  | 2.5172 | verifica
T27-26 | 2 | 112 | 6.182 | 9.2786 | 0.0056 | 9.2842 | 0.19298 | 0.5 | 0.56 | 95 | 94.6667 | 93.55 | 92.99 | 1.45 | verifica | 1.6767 | 0.15 | 0.0375 | 0.69143 | verifica | verifica | 0.012212 | 0.0092842 | verifica
T26-25 | 2 | 112 | 6.182 | 21.6482 | 0.0112 | 21.6594 | 0.1296 | 0.5 | 0.56 | 94.6667 | 94.4444 | 92.99 | 92.43 | 1.6767 | verifica | 2.0144 | 0.3 | 0.075 | 1.1148 | verifica | verifica | 0.078763 | 0.021659 | verifica
T25-24 | 2 | 112 | 6.182 | 34.0178 | 0.0168 | 34.0346 | 0.1048 | 0.5 | 0.56 | 94.4444 | 94 | 92.43 | 91.87 | 2.0144 | verifica | 2.13 | 0.3 | 0.075 | 1.1148 | verifica | verifica | 0.078763 | 0.034035 | verifica
T24-23 | 2 | 112 | 6.182 | 46.3874 | 0.0224 | 46.4098 | 0.090585 | 0.5 | 0.56 | 94 | 93.3333 | 91.87 | 91.31 | 2.13 | verifica | 2.0233 | 0.3 | 0.075 | 1.1148 | verifica | verifica | 0.078763 | 0.04641 | verifica
T23-22 | 2 | 112 | 6.182 | 58.757 | 0.028 | 58.785 | 0.08106 | 0.5 | 0.56 | 93.3333 | 92.8889 | 91.31 | 90.75 | 2.0233 | verifica | 2.1389 | 0.3 | 0.075 | 1.1148 | verifica | verifica | 0.078763 | 0.058785 | verifica
T22-21 | 2 | 112 | 6.182 | 71.1266 | 0.0336 | 71.1602 | 0.074099 | 0.5 | 0.56 | 92.8889 | 92 | 90.75 | 90.19 | 2.1389 | verifica | 1.81 | 0.3 | 0.075 | 1.1148 | verifica | verifica | 0.078763 | 0.07116 | verifica
21 | [9 empty] | 92 |  | 90.19 |  | 1.81 | verifica
T11-21 | 1 | 112 | 3.091 | 163.9294 | 0.0056 | 163.935 | 0.050057 | 1 | 1.12 | 93 | 92 | 91.55 | 90.43 | 1.45 | verifica | 1.57 | 0.35 | 0.0875 | 1.7468 | verifica | verifica | 0.16797 | 0.16394 | verifica
21 | [9 empty] | 92 |  | 90.43 |  | 1.57 | verifica
T21-PTAR | 0 | 500 | 0 | 235.0952 | 0.025 | 235.1202 | 0.042253 | 4 | 20 | 92 | 73 | 90.55 | 70.55 | 1.45 | verifica | 2.45 | 0.5 | 0.125 | 4.4068 | verifica | verifica | 0.86484 | 0.23512 | verifica
PTAR | [9 empty] | 73 |  | 70.55 |  | 2.45 | verifica
Nº de lotes totales | 72 |  | 222.552
VERIFICACIÓN | OK |  |  | OK
5
1
PTAR
73
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
2
4
6
7
14
16
15
13
17
11
24
26
25
23
27
22
21
92
96
97
95
94
94
3
12

## TRATAMIENTO PRELIMINAR
8- TRATAMIENTO PRELIMINAR
Datos | Valores | Unidades
Parametros de Cálculo
Caudal Máximo | 0.23512 | m3/s
Caudal Medio | 0.13062 | m3/s
Caudal Mínimo | 0.065311 | m3/s
Caudal Máximo | 235.1202 | l/s
Caudal Medio | 130.6223 | l/s
Caudal Mínimo | 65.3112 | l/s
Datos Constructivos
Predimencsionado del ancho del canal
- Con Q max. y velocidad de 0,3 m/s
Se adopta un ancho de canal b = | 2 | m. | Se prefiere más ancho que alto, se puede ir variando para obtener dimensiones constructivamente prácticas
Cálculo de la lámina en el canal
La altura de la lamina de agua en el tanque de arena resulta:
- Para caudal maximo: H max = | 0.39187 | m.
- Para caudal medio: H med.= | 0.2177 | m.
- Para caudal minimo: H min. = | 0.10885 | m. |  |  | Caudal (l/s) de Vertedores Parshall
Inclinación de la reja | 45 | º | 30 a 45° |  | Altura H | Ancho de la Garganta
Grosor de las barras | 0.3 | cm |  |  | (cm) | 7,6 cm | 15,2 cm | 22,9 cm | 30,5 cm
Ancho de las barras | 2.5 | cm |  |  | 3 | 0.8 | 1.4 | 2.5 | 3.1
Esparcimiento entre barras | 1 | cm |  |  | 4 | 1.2 | 2.3 | 4 | 4.6
Velocidad de las aguas (0,40 a 0,75 m/s) | 0.6 | m/s |  |  | 5 | 1.5 | 3.2 | 5.5 | 7
Conclusiones sobre las rejas |  |  |  |  | 6 | 2.3 | 4.5 | 7.3 | 9.9
Area útil de las rejas | 0.39187 | m2 |  |  | 7 | 2.9 | 5.7 | 9.1 | 12.5
Eficiencia de las rejas | 0.76923 |  |  |  | 8 | 3.5 | 7.1 | 11.1 | 14.5
Sección de escurrimiento del canal | 0.50943 | m2 |  |  | 9 | 4.3 | 8.5 | 13.5 | 17.7
Ancho del canal de rejas | 1.3 | m |  |  | 10 | 5 | 10.3 | 15.8 | 20.9
Números de barras | 100 | un |  |  | 11 | 5.8 | 11.6 | 18.1 | 23.8
Pérdida de carga en las rejas |  |  |  |  | 12 | 6.7 | 13.4 | 21.2 | 27.4
Rejas limpias | 0.010713 | m |  |  | 13 | 7.5 | 15.2 | 23.8 | 31
Rejas 50% sucias | 0.089428 | m |  |  | 14 | 8.5 | 17.3 | 26.6 | 34.8
Altura del agua antes de las rejas a 50% sucias |  |  |  |  | 15 | 9.4 | 19.1 | 29.2 | 38.4
Altura a caudal máximo | 0.4813 | m |  |  | 16 | 10.8 | 21.1 | 32.4 | 42.5
Altura a caudal medio | 0.30713 | m
Altura a caudal mínimo | 0.19828 | m
Mantenimiento de la rejas
Cantidad de material retenido (0,03 - 0,05 - 0,10) | 0.05 | l/m3/d
Tiempo de limpieza | 2 | d
Longitud del depósito previo a las rejas | 2 | m
Profundidad del deposito previo de las rejas | 0.28214 | m
DIMENSIONAMIENTO DEL DESARENADOR
Verificación de las velocidades de agotamiento del canal de V = 0,3 m/s
V = Qmax/S | 0.3 | m/s
V = Qmed/S | 0.3 | m/s
V = Qmin/S | 0.3 | m/s
Longitud del desarenador (L)
Se estima 25 veces el tirante maximo:
L = 25 x H max = | 9.7967 | m.
Se adopta L = | 9.4 | m.
Determinacion del Area Superficial (A): |  |  |  |  | 2
A = L x b = | 18.8 | m2.
1.0626
Índice de Agotamiento superficial (T): |  |  |  | 0.4813 |  | 0.2177 | 0.39187
Para Q med. debe estar entre 600 y 1.200 m3/m2.dia | [5 empty] | 0.10885
T = Q/A = | 600.3069 | m3/m2.dia
600 <= | TRUE | <=1200 |  |  |  |  | 0.21011
Cantidad de material retenido (mr)
Cantidad de material retenido para 1000 m3/d de agua residual (30 - 50 - 100) = | 50 | litros
mr = Qmed. x s/1000 = | 0.56429 | m3/día
Profundidad del deposito de arena
Para remoción del material retenido cada = | 7 | días
Volumen = | 3.95 | m3
hdeposito = | 0.21011 | m
VERIFICACIÓN DEL DIMENSIONAMIENTO DE LAS REJAS
DESARENADOR
Cálculo del área útil | [5 empty] | 9.4
Admitiendose que para el caudal máximo la velocidad a travéz de las rejas
sea de 0,60 m/s, se calcula el área útil.
Au = Qmáx / vel. = | 0.39187 | m2
| 0.2177 | m2
| 0.10885 | m2
Cálculo del área total (S)
Considerar que las rejas tendrán barras de sección rectangular
10 x 40 mm, y separación de 10 a 25 mm.
a = | 10 | mm
t = | 3 | mm
Cálculo de la eficiencia: E = a / a + t = | 76.92%
S = Au / E = | 0.50943 | m2
| 0.28302 | m2
| 0.14151 | m2 |  |  | 2
Cálculo del ancho del canal (b)
b = S / Hmáx. = | 1.3 | m
número de barras = | 100 | un
Valor adoptado = | 1.31 | m
| 0.38888 | m
| 0.16619 | m | [9 empty] | Relacción L/A = | 0.889
| 0.083093 | m | [9 empty] | Cantidades de losas = | 4.2213
0.3
Verificación de las velocidades (0,4 < V [0,6] < 0,75 m/s) | [7 empty] | 0.5313 | 0.3
V= Qmax/Au | 0.46154 | m/s |  | REJAS |  | 0.5313 |  |  |  | 1.0626
V= Qmed/Au | 0.46154 | m/s |  |  |  |  | 0.4813 |  | 0.5313 |  | 0.015 | 2.2197 |  | 0.39187
V= Qmin/Au | 0.46154 | m/s |  | 100 |  |  | 0.28214
[8 empty] | 2 | 0.75137 | 0.21011
Cálculo de pérdida de carga | [5 empty] | 2
Para las rejas limpias |  |  |  | 1.31
V = V´x E = | 0.35503 | m/s
hf = 1,43 x (V´2 - V2)/ 2 x g = | 0.0063389 | m | [6 empty] | 3.1313 |  |  | 9.4
Para rejas 50% sucias | [10 empty] | 12.5313
V´= 2 x V' = | 1.7 | m/s | [6 empty] | REJAS |  |  | DESARENADOR
hf = 1,43 x (V´2 - V2)/ 2 x g = | 0.20145 | m
Se adopta diferencia de nivel entre la entrada y el desarenador igual a la perdida de carga
máxima encontrada.
Cantidad de material retenido
Cantidad de material retenido para 1000 m3 de agua residual = | 50 | litros
mr = s x Q/1000 = | 0.56429 | m3/día
Profundidad del depósito de arena
Para remoción del material retenido cada = | 2 | días
Volumen = | 1.1286 | m3
Largo libre de canal para materiales retenidos = | 2 | m
Profundidad del receptaculo (> hf (50%)) = | 0.28214 | m

## LAGUNA FACULTATIVA
9- LAGUNA FACULTATIVA
Datos | Valores | Unidades
Parámetros
Población de los departamentos = | 66528 | hab
Caudal unitario por persona por departamento = | 200 | l/hab/d
Personales de logística = | 950.4 | funcionarios
Caudal unitario por trabajadores de logisticas = | 50 | l/hab/d
K1 = | 1.2
K2 = | 1.5
Porcentaje de retorno = | 80 | %
Caudal unitario de infiltración = | 0.05 | l/s/km
Longitud de la tubería = | 4120 | m
Caudal unitario total = | 289.2961 | l/hab/d
Caudal medio diario = | 19246.2912 | m3 / d
Caudal medio horario = | 801.9288 | m3 / h
Caudal medio horario = | 222.758 | l / s
DBO5 = | 186.66 | mg DBO5 / l
Carga Orgánica horaria = | 149.688 | Kg DBO5 / h
Carga Orgánica diaria = | 3592.512 | Kg DBO5 / d
Volumen de lodos anuales estimados = | 0.6 | m3 lodos.d/m3.año
Periodo entre limpieza de lodos = | 10 | años
Temperatura media promedio del mes más frio (en 30 años)
Temp del aire = | 12 | ºC | Fuente: weatherspark |  | p/ Villa Florida | https://es.weatherspark.com/y/29135/Clima-promedio-en-Villa-Florida-Paraguay-durante-todo-el-a%C3%B1o#:~:text=En%20Villa%20Florida%2C%20los%20veranos,m%C3%A1s%20de%2036%20%C2%B0C.
Temp del agua = | 13 | ºC
Constante de depuración para Lag. Fac. en el mes más frio: k = | 0.31 | 1/d
Radiación media del sol (según datos del IAN)
Rsm = | 50 | %
Carga orgánica diaria
Números de lagunas paralelos = | 1 | Un.
Cod por laguna = | 3592.512 | Kg.DBO/d
Carga orgánica superficial máxima
Cosm : para que no se torne anaeróbica
Segun: | Cosm
Oswald : | 252.5386 | Kg.DBO/ha.d
McGarry y Pescod : | 187.837 | Kg.DBO/ha.d
Yanes et al: | 201.9047 | Kg.DBO/ha.d
Sáenz: | 184.5708 | Kg.DBO/ha.d
Adoptado: | 184.5708 | Kg.DBO/ha.d | Sáenz
Carga orgánica superficial aplicada
Cos= 0,80 x Cosm = | 147.6567 | Kg.DBO/ha.d
Cálculo del área promedio
A= Cod/Cos= | 243301.7193 | m2
Secciones medias de la laguna
Relación: Lm/Bm= | 2
Lm= | 697.5697 | m
Bm= | 348.7848 | m
Profundidad adoptada
h (1,50 a 2,50) = | 2 | m
Altura para acumulación de lodos : Hc = | 0.47463 | m
Altura útil : 1,5 < Hu = | 2.4746 | m
Altura de ola : 0,5 < Ho = | 0.49 | m
Altura total : Ht = | 2.9646 | m
Volumen de la laguna
V para lodos = | 115477.7472 | m3.lodos
V total = | 602081.1857 | m3
Dimensiones varias
Pendiente del talud mojado: 2 < x/y < 3 = | 2
Pendiente del talud seco: 1 < x/y < 2 = | 1.5
Largo terreno : Lt = | 704.4789 | m
Ancho terreno : Bt = | 355.6941 | m
Largo superior : Ls = | 702.5189 | m
Ancho superior : Bs = | 353.7341 | m
Largo inferior : Li = | 692.6204 | m
Ancho inferior : Bi = | 343.8356 | m
Altura del dique : Ad = | 0.5 | m
Solera del dique : 3 < Sd = | 3 | m
Base del dique : Bd = | 9.6793 | m
Tiempo de detención mínimo
Tdmín= | 21.0631 | d
Cálculo del tiempo de detención
Tdmín < Td inicial = V/Q = | 31.283 | d
Tdmín < Td al período de limpieza = (V - V lodos)/Q = | 25.283 | d
Eficiencia esperada
Ef : 70 a 95 %; Ef inicial = | 90.6522 | %
Ef : 70 a 95 %; Ef al período de limpieza = | 88.6849 | %
Parámetros del efluente (DBO < 50 mg/l)
DBOinicio= | 17.4486 | mg DBO/l
DBO al período de limpieza = | 21.1208 | mg DBO/l
Parámetros de Coli termotolerantes (ColiT < 1000 UFC/100ml) |  |  | Unidades formadoras coli termotolerantes por 100 ml
Números de lagunas en serie = | 1
Coli termotolerantes = | 100000 | UFC/100ml | Como no verifica se tiene que calcular el sistema de cloración
Sistema de cloración
Tiempo de contacto = | 20 | min | de 15 a 30 min
| 0.33333 | h
Volumen de reservorio de contacto = | 347.5025 | m³
Relación largo/ancho = | 2 |  |  |  |  | 697.5697
Profundidad = | 0.3 | m
Superficie = | 1158.3416 | m²
Ancho = | 24.066 | m
Largo = | 48.1319 | m
Dosis aproximada (Lagunas: 10 a Reactores: 60) = | 30 | ppm |  | 348.7848
Consumo diario = | 577.3887 | Kg Cl2 | [5 empty] | 343.8356 | 353.7341 | 355.6941
Consumo diario de Hipoclorito de Sodio (8%) = | 7217.3592 | l/d
Consumo mesual de Hipoclorito de Sodio (30% de reserva) = | 281477.0088 | l/mes
Relación de disolución (1/4) = | 0.25
Consumo diario de Hipoclorito de Sodio en disolución = | 28869.4368 | L/d
Consumo mensual de Hipoclorito de Sodio en disolución = | 866083.104 | L/mes
Consumo mensual de Hipoclorito de Sodio sin disolución = | 216520.776 | L/mes |  |  |  | 692.6204
Tanque de disolucción = | 220000 | L
Necesidad de cloro por cada tanque = | 55000 | L |  |  |  | 702.5189
Frecuencia de mantenieminto = | 7.6205 | d |  |  |  | 704.4789
Bomba dosadora = | 1202.8932 | L/h
| 150.3617 | L / 7,5 min
Parámetros de salida del clorador (DBO < 50 mg/l)
Remosión de la DBO = | 15 | %
DBOinicio= | 14.8313 | mg DBO/l |  |  |  | 704.4789
DBO al período de limpieza = | 17.9527 | mg DBO/l |  | 3
0.5
|  |  |  | 9.6793 |  | 2.9646 | 2.4746
0.47463
692.6204
48.1319
24.066
2
0.3
Cl2
Laguna Fac
Cuerpo de agua